PRZEDMIAR ROBÓT

| Wymiana progów zwalniających na Rynku i ul. Farnej w Gnieźnie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Poz. katalogowa | Opis pozycji | Jedn. Miary | ilość |  |  |
| Roboty przygotowawcze Demont. progów zwalniających z kostki kamiennej wraz z podbudową, wykonanie ławy bet. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KNR 231-08-05-04-00 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej wys. 10cm na podsypce cem-piaskowej | m2 | 9,24 |  |  |
| 2. | KNR 404-11-03-04-00 | Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km | m3 | 0,92 |  |  |
| 3. | KNR 404-11-03-05-00 | Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką dalsze 10 km | m2 | 0,92 |  |  |
| 4. | KNR 231-08-01-03--00 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub. 12 cm | m2 | 12,00 |  |  |
| 5. | KNR 231-08-01-04-00 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 3cm | m2 | 12,00 |  |  |
| 6. | KNR 404-11-03-04-00 | Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km | m3 | 1,76 |  |  |
| 7. | KNR 404-11-03-05-00 | Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką | m3 | 1,76 |  |  |
| 8. | KNR 231-01-03-03-00 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntu kategorii 5/6 | m2 | 12,00 |  |  |
| 9. | KNR 231-04-02-03-00 | Ława pod progi zwalniające | m3 | 1,84 |  |  |
| Remont nawierzchni z kostki kamiennej |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KNR 231-08-05-04-00 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej, wys 10 cm na podsypce | m2 | 100,00 |  |  |
| 2. | KNR 404-10-01-04-00 | Przygotowanie kostki kamiennej na zaprawie cementowo-wapiennej z rozbiórki | szt. | 10000,00 |  |  |
| 3. | KNR 231-08-01-03-00 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej, grub. 12 cm | m2 | 100,00 |  |  |
| 4. | KNR 231-08-01-04-00 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej, dodatek za 3 cm | m2 | 100,00 |  |  |
| 5. | KNR 404-11-03-04-00 | Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km | m3 | 12,00 |  |  |
| 6. | KNR 404-11-03-05-00 | Dodatek za dalsze 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką | m3 | 12,00 |  |  |
| 7. | KNR 231-01-03-03-00 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 5/6 | m2 | 100,00 |  |  |
| 8. | KNR 231-01-09-03-00 | Podbudowa betonowa , grub. 12 cm bez dylatacji | m2 | 100,00 |  |  |
| 9. | KNR 231-01-09-04-00 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każde 3 cm | m2 | 100,00 |  |  |
| 10. | KNR 231-05-05-04-00 | Nawierzchnia z kostki nieregularnej, wys. 10 cm na podsypce cement-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą betonową | m2 | 100,00 |  |  |
| Instalowanie progów zwalniających- prefabrykowanych |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Demontaż progu zwalniającego | szt. | 9,00 |  |  |
| 2. |  | Montaż progów zwalniających-U 16 | szt. | 27,00 |  |  |