# Drawsko Pomorskie 06.09.2024 r.

# TGZ- ........./2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

„Świt”w Drawsku Pomorskim

ul. A. Mickiewicza 1

78-500 Drawsko Pomorskie

Zapytanie ofertowe

## Wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztowej 5 w Drawsku Pomorskim

Opis przedmiotu zamówienia :

Wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztowej 5, 78-500 Drawsko Pomorskie ( III klatki schodowe , 5 kondygnacji mieszkalnych , 45 mieszkań)

osoba do  kontaktu : Janusz Woldanowski tel. tel. 94 363 50 04, 05     ; e-mail:swit.drawsko@wp.pl

I. Zakres prac do wykonania:

1. Wymiana linii zasilającej od złącza kablowego do rozdzielnicy głównej w budynku . Demontaż instalacji ( o ile występuje na tynku) i montaż nowej podtynkowej. Nową linię należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

2. Wymiana wewnętrznej linii zasilającej poszczególne kondygnacje. Demontaż instalacji ( o ile występuje na tynku) i montaż nowej podtynkowej .  Nową linię należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

3. Rozdzielnice na poszczególnych kondygnacjach

- rozdzielnice z złym stanie technicznym do wymiany wraz z tablicami i całą infrastrukturą, w tym wymianą szafek /drzwiczek. Nowe rozdzielnice i ich tablice należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

4. Zabezpieczenie główne, przedlicznikowe i administracyjne. Demontaż instalacji ( o ile występuje na tynku) i montaż nowej podtynkowej .

Do wymiany wewnętrzne linie zasilające poszczególne mieszkania do skrzynki bezpiecznikowej w mieszkaniu obecnie aluminiowe przewody o przekroju 4mm2 są w złym stanie technicznym w większości prowizorycznie naprawiane. Nowe zabezpieczenie i linie zasilające poszczególne mieszkania należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

5. Oświetlenie klatki schodowej

- oprawy wymienione na nowe z czujnikiem ruchu, wyeksploatowane przewody aluminiowe wymienić na nowe miedziane.  Nowe zasilanie instalacji oświetleniowej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

6. Demontaż starego i montaż nowego oświetlenia w piwnicy ( korytarze piwniczne, pomieszczenia techniczne i piwnice lokatorskie) wraz z wymianą opraw oświetleniowych i włączników na nowe z wysokim wskaźnik IP, wskazujący na pyłoszczelność oraz jej wilgocioodporność oraz wodoodporność.

Zamawiający dopuszcza zamontowanie instalacji na tynku w odpowiednich listwach/kanałach kablowych . Starą/podlegającą wyłączeniu instalację elektryczną o ile występuje na tynku należy zdemontować.

Nową instalację oświetlenia w piwnicy należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wymienionej instalacji elektrycznej.

W ofercie należy uwzględnić doprowadzenie stanu ścian i sufitów do stanu pierwotnego ( uzupełnienie tynku gipsowego, malowanie ścian i sufitów w miejscach wykonanych prac )

Załącznikiem do zapytania są kopie rzutów i schematów poglądowych przedstawiające w sposób orientacyjny instalację elektryczną w budynku .

Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie (obmiar na budynku z natury) celeme poprawnego ustalenia nakładów rzeczowych i ceny ofertowej.

II. Składanie ofert: 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającej (sekretariat, pok. 1), w zamkniętej kopercie z dopiskiem : ,,Przetarg na wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Pocztowej  5 , 78-500 Drawsko Pomorskie"
TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 30.09.2024 r. do godz. 10.00

Publiczne otwarcie ofert w dniu 30.09.2024 r. godz. 11.30

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia :
Preferowany termin realizacji do 15.12.2024 r. / do uzgodnienia między stronami 

IV. Wymagania/Warunki udziału w postępowaniu :
1. Podmioty gospodarcze posiadające potencjał techniczny i ludzki do realizacji tego rodzaju prac.
2. Wadium w wysokości: 1 500,00 zł płatne na konto Spółdzielni PKO BP SA 47 1020 2847 0000 1402 0005 9162 .

Wygrywającemu wadium zaliczane jest na poczet należytego wykonania umowy. Wadium przepada w sytuacji, gdy wygrywający w terminie 30 dni od powiadomienia o wygranym przetargu nie podpisze umowy.
Pozostałym oferentom wpłacone przez nich wadium zostanie zwrócone po terminie związania ofertą.

3.Termin związania ofertą: 30 dni licząc od daty otwarcia oferty
4. Oferta powinna zawierać / druk oferty - załącznik nr 1 
- nazwę i dane adresowe oferenta
- cenę brutto 
- wartość podatku VAT 
- proponowane warunki płatności
- akceptację preferowanego terminu realizacji zamówienia lub podanie innego
- kosztorys ofertowy wraz ze wszystkimi składnikami cenotwórczymi .

Do oferty należy dołączyć :
- oświadczenie o braku zaległości podatkowych
- oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami do ZUS
- dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej
- zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od OC w związku z prowadzona działalnością gospodarczą oraz kontynuowanie tego ubezpieczenia w okresie realizacji zadania umownego
- informację o zatrudnieniu i środkach technicznych zakładu.
- informację o wykonanych pracach w ostatnich latach
- inne dokumenty uwiarygodniające
Niekompletna oferta oraz brak załączników może skutkować wykluczeniem oferenta z udziału w postępowaniu.
Roboty budowlane , na mocy przepisów Kodeksu Cywilnego objęte są 5-letnią rękojmią za wady fizyczne.
5. Kryteria wyboru :
O wyborze decyduje cena, wiarygodność i termin realizacji.
Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienie przetargu bez podania przyczyny, w terminie 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.